## VarTable
Комментарий | Variable | H | D | Da | Db | Dc | Dd | d | La | Lb | Lc | Ld | Le | Sa | Sb | Sc | Sd | Se | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Ht1 | Ht2 | Ht3 | Ht4 | Ht5 | Ht6 | Ht7 | Dt1 | dt1 | Dt2 | dt2 | Dt3 | dt3 | Dt4 | dt4 | Dt5 | dt5 | Dt6 | dt6 | Dt7 | dt7 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | Tt1 | Tt2 | Tt3 | Tt4 | Tt5 | Tt6 | Tt7 | Nt1 | Nt2 | Nt3 | Nt4 | Nt5 | Nt6 | Nt7 | Dbt1 | Dbt2 | Dbt3 | Dbt4 | Dbt5 | Dbt6 | Dbt7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Yz1 | Yz2 | Yz3 | Yz4 | Yz5 | Yz6 | Yz7 | Yz8 | Yz9 | Yz10 | Yz11 | Yz12 | Yz13 | Yz14 | Yz15 | Yz16 | Yz17 | Yz18 | Yz19 | Yz20 | Yz21 | Yz22 | Yz23 | Yz24 | Yz25 | Yz26 | Yz27 | Yz28 | Yz29 | Yz30 | Yz31 | Yz32 | Yz33 | Yz34 | Yz35 | Yz36 | Yz37 | Yz38 | Yz39 | Yz40 | Yz41 | Yz42 | Yz43 | Yz44 | Yz45 | Yz46 | Yz47 | Yz48 | Yz49 | Yz50 | Yz51 | Yz52 | Yz53 | Yz54 | Yz55 | Yz56 | Yz57 | Yz58 | Yz59 | Yz60 | Yz61 | Yz62 | Yz63 | Yz64 | Yz65 | Yz66 | Yz67 | Yz68 | Yz69 | Yz70 | Pz1 | Pz2 | Pz3 | Pz4 | Pz5 | Pz6 | Pz7 | Pz8 | Pz9 | Pz10 | Pz11 | Pz12 | Pz13 | Pz14 | Pz15 | Pz16 | Pz17 | Pz18 | Pz19 | Pz20 | Pz21 | Pz22 | Pz23 | Pz24 | Pz25 | Pz26 | Pz27 | Pz28 | Pz29 | Pz30 | Pz31 | Pz32 | Pz33 | Pz34 | Pz35 | Pz36 | Pz37 | Pz38 | Pz39 | Pz40 | Pz41 | Pz42 | Pz43 | Pz44 | Pz45 | Pz46 | Pz47 | Pz48 | Pz49 | Pz50 | Pz51 | Pz52 | Pz53 | Pz54 | Pz55 | Pz56 | Pz57 | Pz58 | Pz59 | Pz60 | Pz61 | Pz62 | Pz63 | Pz64 | Pz65 | Pz66 | Pz67 | Pz68 | Pz69 | Pz70 | Lfund | Sfund | Ut1 | Ut2 | Ut3 | Ut4 | Ut5 | Ut6 | Ut7 | Hl | YC1 | YC2
Новая Строка | 0 | 0 | 3000 | 2700 | 2600 | 2000 | 1800 | 1450 | 11100 | 11400 | 11400 | 10000 | 0 | 20 | 18 | 14 | 10 | 10 | 12 | 48 | 36 | 36 | 36 | 56 | 56 | 52 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28500 | 33500 | 38500 | 15000 | 35000 | 40000 | 44000 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 400 | 200 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 2500 | 2500 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 0 | 16
| Секции | Длина секций | Толщина секций | Диаметр секций
| A | 11100 | 20 | 3000
2700
| B | 11400 | 18 | 2600
| C | 11400 | 14 | 2000
| D | 10000 | 10 | 1800
| E | 0 | 10 | 1450
| Свая | 0 | 16
Лестница высота начала
| Фланцы | Толщина | Кол-во болтов | Диам. Болтов
| 1 | 50 | 12 | 56
| 2 | 50 | 48 | 56
| 3 | 50 | 36 | 52
| 4 | 50 | 36 | 48
| 5 | 50 | 36 | 48
| Траверсы | Высота | Цепность | Узел в ствол опоры | Угол поворота траверсы | Длина (-1) | Длина (1) | Диаметр D | Диаметр d | Толщина траверсы | Толщина ванг/скоб | Кол-во болтов | Диаметр болтов | Узел крепления Траверса (-1) |  |  |  |  | N1: Узел крепления Траверса (1); D1: Положение узла Траверса (-1); S1: Положение узла Траверса (1)
[14 empty] | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5
| 1 | 28500 | 2 |  |  | 5000 | 5000 | 500 | 250 | 8 | 20 | 6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300
| 2 | 33500 | 2 |  |  | 5000 | 5000 | 500 | 250 | 8 | 20 | 6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300
| 3 | 38500 | 2 |  |  | 5000 | 5000 | 500 | 250 | 8 | 20 | 6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300
| 4 | 15000 | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 500 | 300 | 5 | 16 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300
| 5 | 35000 | 1 |  |  | 7000 | 7000 | 500 | 300 | 6 | 18 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300
| 6 | 40000 | 1 |  |  | 8000 | 8000 | 500 | 300 | 7 | 20 | 7 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300
| Трос. трав | 44000 | 2 |  |  | 2500 | 2500 | 400 | 200 | 10 | 20 | 6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 7250 | 7750 | 2300 | 500 | 1000 | 1300 | 1800 | 2300
Кол-во болтов в фланце | Диаметр болтов | Вид узла
12 | 16
24 | 18
36 | 20
48 | 24
30
36
42
48
56