ПАСПОРТ

Пункт комплектный переходный опорный кабельно-воздушный серии {{ pole_code }}

ТУ 25.11.22-001-23118129-2017

г. Санкт-Петербург

{{ year }} г.

1. Назначение и условия применения

1.1. Пункт комплектный переходный опорный кабельно-воздушный {{ pole_code }} (далее ПКПО-КВ) предназначен для перехода воздушной линии в кабельную при строительстве и реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением {{ voltage }} кВ.

1.2. ПКПО-КВ применяется при выносе ВЛ из пятна промышленной застройки, строительстве переходов через автомобильные и железные дороги, другие инженерно-технические сооружения. Использование ПКПО-КВ наиболее актуально в районах с высокой плотностью застройки и ограниченной площадью землеотвода, где сооружение закрытого или открытого переходного пункта невозможно.

1.3. ПКПО-КВ предназначен для применения в I-{{ wind_region }} районах по ветру и I-{{ ice_region }} районах по гололеду (согласно ПУЭ) в ненаселенной и населенной местности, в том числе, в районах Крайнего Севера. ПКПО-КВ может применяться в районах с расчетной температурой наружного воздуха от плюс {{ max_temp }}°С до минус {{ min_temp }}°С.

2. Маркировка и упаковка

2.1. На ПКПО-КВ должна быть нанесена маркировка.

2.2. Маркировка выполнятся способом, обеспечивающим устойчивость в течение всего срока службы.

2.3. Структура условного обозначения:

2.4. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при транспортировании и хранении.

3. Комплектность поставки

3.1. ПКПО-КВ по умолчанию комплектуется изделиями и документами, указанными в таблице 1.

Таблица 1. Основная комплектация ПКПО-КВ

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| Опорные конструкции |  |
| Опора {{ pole_code }} | 1 |
| Металлоконструкции для крепления кабеля | 1 компл. |
| Комплект оборудования |  |
| Муфта концевая кабельная | {{ kol_km }} |
| Зажим аппаратный для ОПН | {{ kol_ap_zaj_opn }} |
| Зажим аппаратный кабельной муфты | {{ kol_ap_zaj_km }} |
| Ответвительный зажим ОА | {{ kol_otv_zaj }} |
| Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) | {{ kol_opn }} |
| Кабельное крепление | {{ kol_kab_krep }} |
| Концевая коробка с кабельными наконечниками {{ konc_kor }} | {{ kol_konc_kor }} |
| Провод ППСа 1х150-6 | {{ ppsa_length }} м |
| Крепление провода ППСа (1 комплект) скоба большая скоба малая стяжка | {{ kol_skoba_bol }} {{ kol_skoba_mal }} {{ kol_styajka }} |
| Документация |  |
| Паспорт | 1 |
| Инструкция по монтажу ПКПО-КВ | 1 |

3.2. По согласованию с заказчиком возможна поставка дополнительного оборудования. Примеры дополнительно поставляемого оборудования приведены в таблице 2. Типы, перечень и количество необходимых элементов определяются по запросу. Тип поставляемого фундамента зависит от инженерно-геологических и гидрогеологических условий.

Таблица 2. Дополнительная комплектация ПКПО-КВ

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Разъединитель | {{ is_razed }} |
| Система телемеханики | {{ syst_telemekh }} |
| Измерительные устройства | {{ izmerit_ustr }} |
| Панели релейной защиты и автоматики | {{ panel_rel_zasch }} |
| Система собственных нужд для питания оборудования | {{ syst_sobstv_nujd }} |
| Система температурного мониторинга кабеля | {{ syst_temp_monit }} |
| Оборудование для системы «Антитеррор» | {{ obor_antiterror }} |
| Резерв кабеля на опоре | {{ rezerv_kabelya }} |
| ВЧ-оборудование, элементы ВОЛС | {{ vch_vols }} |

4. Технические характеристики

4.1. Габаритные размеры ПКПО-КВ приведены в таблице 3.

Таблица 3. Габаритные размеры ПКПО-КВ

| Вид ПКПО-КВ | Габаритные размеры, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая высота* | высоты узлов крепления траверс* | высота расположения площадки* | высота крепления грозотроса | нижний диаметр стойки, мм | верхний диаметр стойки, мм |
| {{ pole_code }} | {{ pole_heigth }} | {{ tr_heigth }} | {{ akep }} | {{ tros_heigth }} | {{ bot_diam }} | {{ top_diam }} |

* высоты даны от основания опоры

4.2. Основные параметры ПКПО-КВ, приведены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики ПКПО-КВ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Кабельная линия |  |
| Сечение жилы кабеля, мм2 | {{ sech_jili }} |
| Сечение экрана кабеля, мм2 | {{ sech_ekr }} |
| Воздушная линия |  |
| Сечение алюминиевой части провода марки АС, мм2 | {{ sech_al_prov }} |
| Концевые кабельные муфты |  |
| Номинальное напряжение, кВ | {{ voltage }} |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | {{ naib_rab_voltage }} |
| Удельная длина пути утечки изоляции, см/кВ | 2,0; 2,5; 3,1; 3,7 |
| Ограничители перенапряжений нелинейные |  |
| Номинальное напряжение, кВ | {{ voltage }} |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | {{ naib_dlit_dop_rab_voltage }} |
| Ток пропускной способности, А | 850, 1000, 1200 |

5. Монтаж

5.1. Монтаж ПКПО-КВ производится в соответствии с технологическими картами и схемами на производство отдельных видов работ.

5.2. Монтаж ПКПО-КВ должен осуществляться специализированной организацией, имеющей соответствующее оборудование, инструмент, а также квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение и допущенный к проведению данных работ на основании соответствующих сертификатов.

6. Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование допускается осуществлять любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2. Условия транспортирования и хранения - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

6.3. При транспортировании изделия должны быть надежно закреплены, во избежание перемещения и опрокидывания.

6.4. Хранение изделия должно производиться в упаковке изготовителя (при ее наличии).

6.5. Изделия должны храниться у потребителя, исключая воздействие паров и пыли, а также других агрессивных сред, которые могут привести к порче изделий.

6.6. Бросать и подвергать ударам изделия в транспортной таре не разрешается.

7. Срок службы

7.1. Срок службы металлоконструкций ПКПО-КВ – не менее 50 лет.

7.2. Срок эксплуатации электротехнического оборудования – не менее 30 лет. Срок эксплуатации элементов крепления кабеля – не менее 30 лет.

7.3. Фактический срок службы изделия не ограничивается указанными сроками службы отдельных элементов, а определяется их техническим состоянием.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий (Сертификат соответствия – Приложение В) при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления: ____________202__г.

Разработчик оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и состав комплектующих изменения, не влияющие на основные технические параметры.

При обнаружении недостатков (дефектов) в процессе эксплуатации изделия необходимо заполнить «Акт обнаружения недостатков (дефектов)» (Приложение Б).

9. Контактная информация

| 191024, Санкт-Петербург, Невский пр., д.147, оф. 17-Н 127473, Москва, 1-й Волконский пер., 13, стр 2 +7 (495) 987-44-43 pkpo@streamer.ru www.streamer.ru | Санкт-Петербург, Васильевский о-в, 6-я лин., д.61 +7 (812) 309 57 80 info@amastpl.ru http://amastpl.ru/ |
| --- | --- |

10. Свидетельство о приемке

ПКПО-КВ-110.1-2.1-9 соответствует Техническому заданию (Приложение А), ТУ 25.11.22-001-23118129-2017 и признан годным к эксплуатации.

Приемку произвел:

Подпись:

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Опросный лист на ПКПО-КВ от {{ mm_yy }} для комплектной поставки

{{ oprosniy_list }}

При появлении необходимости могут быть запрошены другие дополнительные параметры по условиям строительства переходного пункта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Акт обнаружения недостатков (дефектов)

г.____________                                                                                     «____» ______________ 20____г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

Заказчика                 ____________________________________________________________________

Исполнителя             ____________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Службы строительного контроля____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что при производстве работ ______________________________

(указать тип работ)

по адресу ___________________________________________________________________________

(адрес объекта)

с использованием  ____________________________________________________________________,

(наименование продукции согласно спецификации)

приобретенной по договору поставки  ___________________________________________________

(реквизиты договора)

Обнаружены следующие недостатки (дефекты):

| Наименование недостатков (дефектов), вид обнаруженного дефекта | Единица измерения и наименование прибора, с помощью которого измерялся дефект или недостаток | Объем недостатков (дефектов) (количество), количество продукции по каждому виду дефекта (объем, вес и т.п.) | Установленный срок (дата) на устранения обнаруженных недостатков (дефектов) | Возможные причины дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи представителей сторон:

Заказчик _________________________________________ Исполнитель______________________________________

Служба строительного контроля_____________________

Приложения: фото и видеофиксация дефектов

| Генеральный директор ООО «ИнжВЛПроект» _______________ Д.Н. Смазнов | Генеральный директор _________________ |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сертификат соответствия